## 評価指標一覧
評価指標一覧（案）
項目
地域 | 災害リスク評価 | 地震 | 発生可能性
影響度（ハザードによる深刻の度合い・規模）
被害程度の予測（地域内の建物や道路等の損壊程度の予測）
|  | 台風 | 発生可能性
影響度（ハザードによる深刻の度合い・規模）
被害程度の予測（地域内の建物や道路等の損壊程度の予測）
|  | 洪水 | 発生可能性
影響度（ハザードによる深刻の度合い・規模）
被害程度の予測（地域内の建物や道路等の損壊程度の予測）
供給事業者 | 電力 | 代替性のあるエネルギー調達 | 多種のエネルギー源による電源ポートフォリオ形成の有無
エネルギー源の地域的分散配置（太平洋側＆日本海、東日本＆西日本など）の有無
需給ひっ迫や緊急電力需要への対応策の有無：需給調整の予備力・調整力の確保、制御の実効性 （他電源の購入有無も含む）
他電力融通等の協力体制の有無
|  | イノベーション・設備投資 | エネルギー安定供給に向けた設備投資、新システム導入の有無（配電自動化機器の拡大、デジタル変電所等）
設備を災害時に稼働させる訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
|  | 流通網の強靭化 | SAIDI（System Average Interruption Duration Index）：需要家1 軒当たりの平均停電時間
SAIFI（System Average Interruption Frequency Index）：需要家1軒当たりの平均停電回数
災害対策の有無（耐震化、水害対策、等）
|  | 非常時の備え | BCP、災害対策マニュアル策定の有無
BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
訓練への参加機関数（他機関の要請等での参加含む）
BCP第三者評価の実施の有無（電力業界内での基準を守っているかどうかも含む）
| ガス | 代替性のあるエネルギー調達 | 【都市ガス】 【LPガス】 調達先の分散化（LNG）・融通体制の有無
|  | イノベーション・設備投資 | 【都市ガス】 スマートエネルギーネットワークの展開の有無。 ※停電対応型設備（エネファーム、コジェネ）、分散型エネルギー施設の導入が挙げられる（需要家側の近くで発電するといった考え方）
|  | 流通網の強靭化 | 【都市ガス】 ガス導管の耐久性・LNG基地の災害対策の有無（耐震化の有無、台風、津波への対策）
【都市ガス】 【LPガス】 設備の冗長性の取り組みの有無 例：製造設備の冗長性として予備機を保有していること、また供給設備の冗長性として（供給区域全体ではないものの）導管網がループ化されていることや臨時供給が可能であること
【都市ガス】 供給地域のブロック化の有無
【LPガス】 貯蔵施設の対策（地震、水害対策）の有無
|  | 非常時の備え | 【都市ガス】 【LPガス】 BCP、災害対策マニュアル策定の有無
【都市ガス】 ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に関するガイドラインに沿った対応の有無
【都市ガス】 【LPガス】 BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 【都市ガス】 【LPガス】 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
訓練への参加機関数（他機関の要請等での参加含む）
【都市ガス】 【LPガス】 BCP第三者評価の実施の有無
| 石油 | 代替性のあるエネルギー調達 | 国内消費量に対する国内生産量の割合 （※平時においても輸入が主体となっているナフサを除いた値を指標とする）
国内消費量に対する備蓄日数
|  | イノベーション・設備投資 | ＡＩ設備投資、エネルギーコスト低減の取組、省人化などの取り組みの有無 例：製油所の操業、保全関係、サプライチェーン全体のトランスフォーメーション、コロナ感染対策を踏まえ製油所での出社人口を抑えるための機械化、等
|  | 流通網の強靭化 | 非常用電源を備えた製油所・油槽所数の割合
非常用電源を備えたSS数の割合
製油所等の耐震強化・耐液状化対策等を実施するにあたって想定した地震（地震動の大きさ）
|  | 非常時の備え | 系列BCP、災害対策マニュアル策定の有無
BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
訓練への参加機関数（他機関の要請等での参加含む）
BCP第三者評価の実施の有無
災害時石油供給連携計画への参画の有無
想定する地震等災害の数・種類（水害、風、雪など）
石油供給を復旧するまでに要する時間（平時入出荷量の1/2 まで復旧するまでに要する時間）
| 上水道・行政施設（下水道・道路等） | 非常時の備え（上水道） | 市町村のBCP、災害対策マニュアル策定の有無（行政施設、道路等への対策の有無）
BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
訓練への参加機関数（他機関の要請等での参加含む）
|  | 非常時の備え（行政施設（下水道・道路等）） | 下水道（都道府県、市町村等）のBCP、災害対策マニュアル策定の有無
BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
訓練への参加機関数（他機関の要請等での参加含む）
需要家 | 需要家 | 複数のエネルギー確保の検討 | エネルギー確保のリスクアセスメント実施の有無（複数のエネルギー（電力、ガス、石油、水素等）保有を供給事業者に相談しながら検討しているか）
|  | 電力 | 受電設備の耐震化、地域の分散型電源（再エネ、蓄電池、電動車等）、停電対応型設備（エネファーム、コジェネ）の導入等の有無（自社内の電力受け入れ設備への対策を供給側と相談して導入しているか）
電力供給停止時の自社内の代替手段による継続日数
災害時の供給側との連携体制の有無（災害協定の締結など）
|  | ガス | 中圧都市ガス利用の有無
自社内のガス管の耐震化、LPガス容器の転倒防止策等の有無（自社内のガス受け入れ設備への対策を供給側と相談して導入しているか）
ガス供給停止時の自社内の代替手段による継続日数（都市ガス等の供給停止時に、エネルギー源としてＬＰガスを有効活用する等）
災害時の供給側との連携体制の有無（災害協定の締結など）
|  | 石油 | 保管場所の耐震化等の有無（自社内の石油備蓄設備への対策を供給側と相談して導入しているか）
車の燃料メーターが半分程度になったら満タンにする取り組みの有無
石油の自衛的備蓄の有無（何日分か）
災害時の供給側との連携体制の有無（災害協定の締結など）
|  | 上水 | 自社内の水道管の耐震化等の有無（自社内の上水受け入れ設備への対策を供給側と相談して導入しているか）
上水の自衛的備蓄の有無（何日分か）
|  | 設備・BCP・訓練等 | 施設・設備のリスクアセスメント実施の有無（地震、水害等に備えた脆弱性評価）
施設・設備等への対策実施の有無（地震、水害等に備えたハード対策）
BCP、災害対策マニュアル策定の有無
BCP、災害対策マニュアルの実効性を高めるための訓練の有無
|  |  | 訓練有の場合 | 訓練の回数
訓練の内容
エネルギー供給事業者や立地する自治体等との教育・訓練連携の有無
財務体制（保険等）の取組の有無
BCP第三者評価の実施の有無
※供給事業者の評価指標は、業界団体ごとにレジリエンスを示す指標値の種類や内容が様々であり、実態にあった形で評価することが求められる事から、共通・代表的な指標でなく、エネルギー種別ごとに４つの区分でレジリエンスを評価できる指標をそれぞれ設定した。
※評価指標は、各業界団体と協議をしながら検討が望まれる。